Письмо ФТС России от 11 августа 2009 г. N 14-82/37530

"О направлении методических рекомендаций"

В соответствии с письмом МЧС России от 4 августа 2009 г. N 43-2891-19 "О направлении методических рекомендаций" Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля направляет для использования в работе методические рекомендации по применению постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Постановление), утвержденные МЧС России и согласованные ФТС России в части кодов ТН ВЭД.

Данные методические рекомендации разработаны во избежание необоснованных требований таможенными органами документов о соответствии продукции (товаров), а также обращений в МЧС России и ФТС России участников внешнеэкономической деятельности, таможенных брокеров и декларантов для получения разъяснений.

Также сообщаем, что для принятия решения о необходимости наличия документов о соответствии на продукцию (товары), ввозимую на таможенную территорию Российской Федерации в соответствии с Постановлением, необходимо руководствоваться наименованием (описанием) продукции (товара), кодом ТН ВЭД России, а также областью применения продукции (товаров), указанной в товаросопроводительной, технической, эксплутационной или иной документации, подтверждающей такие данные.

Настоящую информацию довести до сведения подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц.

| Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, полковник таможенной службы | П.А.Баклаков |
| --- | --- |

Методические рекомендации

по применению постановления Правительства Российской Федерации

от 17 марта 2009 г. N 241

Введение

Список продукции, требующей подтверждения соответствия, с комментариями по применению представлен в таблицах 1 и 2, список продукции, требующей представления декларации о соответствии с комментариями по применению - в таблице 3.

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации продукции, подтверждение её соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности обязательно при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции на таможенной территории Российской Федерации в соответствии с ее назначением.

Отнесение продукции к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России.

При пользовании данным списком объекты подтверждения соответствия определяются одновременно наименованиями (описаниями), областью применения продукции и кодами по ТН ВЭД России.

Уточнения вида "из..." в графе 2 "Коды позиций ТН ВЭД России" указывают на обязательность руководствоваться, в первую очередь, наименованием (описанием) и областью применения продукции.

Некоторые виды продукции являются товарами двойного применения, т.е. имеют широкий спектр применения и могут использоваться в разных областях деятельности. Например – "панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие", включенные в товарные позиции ТН ВЭД 4410, 4411, 4412, 4421 90 могут использоваться как для отделки (облицовки) помещений, так и в производстве мебели). В данном случае действия Технического регламента распространяется только на панели декоративные, отделочные и огнестойкие для отделки (облицовки) помещений.

В качестве подтверждения области применения продукции обязательно руководствоваться сведениями, указанными в товаросопроводительной, технической документации на товар, включая эксплуатационную, сведениями из иных документов, подтверждающих область применения товара.

В случае ввоза товара двойного применения описание товара в графе 31 ГТД должно однозначно содержать сведения о его использовании.

При возникновении вопросов по настоящему комментарию можно обратиться в Департамент надзорной деятельности МЧС России:

+7 (495) 212 07 06;

+7 (495) 212 07 09;

ФГУ ВНИИПО МЧС России:

+7 (495) 521 54 33;

Телефон горячей линии:

+7 (495) 529 70 93 диспетчер.

Список продукции

требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам средств тушения пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты, строительных конструкций и инженерного оборудования, строительных 
и огнезащитных материалов

Таблица 1.

| N п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1 | Огнетушители переносные передвижные | 8424 10 200 0 8424 10 800 0 8424 10 800 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях, кроме завоза огнетушителей ранцевых и специального применения |
| 1.2 | Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: стволы ручные стволы лафетные стволы воздушно-пенные | 8424 8424 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно. Другая продукция этих групп кодов, если в наименовании продукции присутствует термин "пожарный", либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |

| .1.4 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного материала в строительстве (на путях эвакуации) и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Из позиции 4814 полежат обязательному подтверждению соответствия только обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов. Из позиции 3925 – шторы и аналогичные материалы из полимерных материалов. Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному подтверждению соответствия нетканые и текстильные материалы, применяемые для отделки стен и потолков. Из позиции 6809 подлежат обязательному подтверждению соответствия плиты на основе гипса, для отделки стен и потолков. Из позиции 7019 подлежат обязательному подтверждению соответствия только стеклообои и ткани из стекловолокна для отделки стен и потолков, а также материалы отделочные для сидений и полок вагонов пассажирского транспорта и метрополитена. Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному подтверждению соответствия декоративные алюминиевые панели для отделки стен и потолков и алюминиевые панели-сэндвич с наполнителями из полимерных и неорганических материалов. Не подлежат подтверждению соответствия обои бумажные, виниловые и флизелиновые на бумажной основе, а также материалы для производства корпусной мебели. |
| --- | --- | --- | --- |

Список продукции

требующей представления декларации о соответствии, относящейся к группе средств тушения пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты

Таблица 3.

| N п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Средства обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1 | Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов | 2903 49, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин "огнетушащий", либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.2 | Первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей: |  |  |
| 1.2.1 | Шкафы пожарные | из 9403 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин "пожарный", либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для обеспечения тушения пожаров. |
| 1.2.2 | Клапаны пожарных кранов | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин "пожарный", либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для обеспечения тушения пожаров. |

| 1.4 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Из позиции 4814 полежат обязательному подтверждению соответствия только обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов. Из позиции 3925 – шторы и аналогичные материалы из полимерных материалов. Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному подтверждению соответствия нетканые и текстильные материалы, применяемые для отделки стен и потолков. Из позиции 6809 подлежат обязательному подтверждению соответствия плиты на основе гипса. для отделки стен и потолков. Из позиции 7019 подлежат обязательному подтверждению соответствия только стеклообои и ткани из стекловолокна для отделки стен и потолков, а также материалы отделочные для сидений и полок вагонов пассажирского транспорта и метрополитена. Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному подтверждению соответствия декоративные алюминиевые панели для отделки стен и потолков и алюминиевые панели-сэндвич с наполнителями из полимерных и неорганических материалов. Не подлежат подтверждению соответствия обои бумажные, виниловые и флизелиновые на бумажной основе, а также материалы для производства корпусной мебели |
| --- | --- | --- | --- |

** - для подтверждения соответствия в форме декларирования в сопроводительной документации и информации для потребителя на ввозимый товар должно быть указано на запрещение использования продукции на путях эвакуации непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. В противном случае обязательно представление сертификата соответствия.

| СОГЛАСОВАНО* Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы _______________ С.О. Шохин "__"__________ 2009 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору ____________________ Г.Н. Кириллов "__"__________ 2009 г. |
| --- | --- | --- |

_____________________

*- в части кодов ТН ВЭД России